Załącznik nr 1

..........................................

(miejscowość, data)

……………………………….……………….……

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel.........................fax............................

ul...........................................................

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Wiejska 7a

21-540 Małaszewicze

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dostawa własnym transportem oleju opałowego lekkiego”

1.Oferuję wykonanie dostawy   będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości brutto:................................zł, (słownie:...............................................................…………    zł.

netto  ……………………….…zł

podatek VAT …………………zł.

- Termin realizacji 01 – 01 – 2026 r. do 31 – 12 – 2026 r.

- Oświadczamy, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*( jeśli przygotowany był projekt umowy).

- Załącznikami do oferty są:

1/ Charakterystyka jakościowa oleju opałowego lekkiego;

2/ Oświadczenie z art. 22 ust 1 Pzp.

- niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy

……………………………………………………

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik 2

Charakterystyka jakościowa oleju opałowego lekkiego.

| Lp. | Parametr | Jednostka | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimum | maksimum |
| 1 | Gęstość w temperaturze 15 °C | kg/m3 | - | 860 |
| 2 | Wartość opałowa | MJ/kg | 42,6 | - |
| 3 | Temperatura zapłonu | °C | 56 | - |
| 4 | Lepkość kinematyczna w temp. 20°C | mm2/s | - | 6,00 |
| 5 | Skład frakcyjny: do 250 °C destyluje do 350 °C destyluje | % (V/V) | 85 | 65 |
| 6 | Temperatura płynięcia | °C | - | -20 |
| 7 | Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej | % (m/m) | - | 0,3 |
| 8 | Zawartość siarki | % (m/m) | - | 0,10 |
| 9 | Zawartość wody | mg/kg | - | 200 |
| 10 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | - | 24 |
| 11 | Pozostałość po spopieleniu | % (m/m) | - | 0,01 |
| 12 | Barwa 1) |  | - | czerwona |

#### Załącznik Nr 3

………………………………………….

(imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy)

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Wiejska 7a

21-540 Małaszewicze

##### OŚWIADCZENIE

##### o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania cenowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego, w ilości ok 30000 litrów w 2026 roku dla potrzeb ogrzewania Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu  paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3. Znajduję się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

……………………………							 …………………………………..

miejscowość , data						 	                  podpis Wykonawcy